项目登记号：17CGJB0057

公开招标采购文件

项目编号：NSZY[2017]0129

项目名称：宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目

采购单位： 宁波市江北区中马街道拆迁办公室

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2017年6月

目    录

目  录	1

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	69

第四章  评标办法及评分标准	83

第五章  合同主要条款	85

第六章  投标文件格式	88

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经江北区采购办批准，现就宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合资格要求的供应商前来投标。

一、项目编号： NSZY[2017]0129

二、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 服务时间要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目 | 合同签订后40天内完成全部建筑拆除工作，并对木构、磉石和阶沿石等予以保护，保护时间至此传统建筑重建时。 | 详见招标文件 |

三、供应商资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.2供应商的特定资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企事业单位，投标人的营业执照经营范围含本项目相关内容。

3.3自2014年6月1日（2014年6月1日以后注册企业自注册之日）以来投标人及其法定代表人在检察院行贿犯罪档案查询系统中无记录，投标人须将自行查询结果原件编入投标文件正本中，否则视为自动放弃投标。

3.3本项目不接受联合体投标。

（本次招标采用资格后审方式）

四、招标文件发售日期：2017年   月    日至 2017年    月    日，上午8:30-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在供应商前来认购招标文件。

五、招标文件售价、地点及方式：

5.1、招标文件售价：每份300元人民币，招标文件售后不退。本公告附件中具有可供潜在供应商阅读的招标文件电子版，凡有意参加投标者，应在招标文件发售期内到招标代理机构购买招标文件书面文本，若供阅读的招标文件电子版与书面文本不一致的，最终以书面文本为准，未购买招标文件的投标人将被拒绝。

5.2、购买招标文件地点：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司(宁波市江东北路495号和丰创意广场G幢9楼招标代理部)。

六、投标截止时间：2017年  月   日09时00分（北京时间）

七、投标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼）

八、开标时间：2017年   月   日09时00分（北京时间）

九、开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼）

十、其他事项：

1、特别提醒：各供应商须按宁波市政府采购管理办公室、宁波市政府采购中心《关于征集“宁波政府采购网”注册供应商的公告》的要求完成在“宁波政府采购网”（http://www.nbzfcg.cn）的注册。

2、本次政府采购活动有关信息在“宁波政府采购网”、“宁波市江北区公共资源交易网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

招标代理：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江东北路495号和丰创意广场G幢9楼

联系人：刘工； 电话：0574-87730719、18967882613

传真：0574-81896118

采购单位：宁波市江北区中马街道拆迁办公室

联系人：沈工； 电话：0574-87480242

监管及投诉受理单位：宁波市江北区政府采购办公室/0574-87388097

第二章  招标需求

一、项目背景情况

为了延续和保护好富有城市历史信息的历史建筑，积极推进旧城改造，现就计划实施宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目，具体四幢传统建筑基本情况如下：

一号建筑（槐树路186号老槐树路商务酒店内），占地面积约350.88平方米（具体面积以专业单位测量为准，下同）。

二号建筑（义庄巷5号），建筑面积约147.05平方米。

三号建筑（槐树路182-2号），占地面积约441.17平方米，建筑面积约611.32平方米。

四号建筑（义庄巷26号对面），建筑面积约889平方米。

以上四幢传统建筑均为清末民初时期的民居，是对江北核心城区中西结合近现代建筑为主城建风格的一种补充，现要对四幢传统建筑进行迁建保护，选址为贝家巷地块，迁建的建筑应符合贝家巷地块的建筑风貌。

二、项目技术要求

1、各建筑整体落架前，先拆除后期无保护价值的添置物，对木构、磉石和阶沿石等构件逐一编号做好标识并拍照。

2、屋面瓦件的拆除：在拆卸之前应先切断电源并做好内、外檐装修及顶棚的保护工作。如果木架倾斜，应放置迎门戗和掳门戗。即要用衫槁迎着木架支顶牢固。为了安全起见，应在坡上纵向放置大板并订好踏步条。操作时将大板随工作进程移动。拆卸瓦件时应先拆揭勾滴（或花边瓦），并送到指定地点妥为保存，然后拆揭屋面和垂脊、戗脊等，最后拆除大脊，必要时要用吊车协助进行。在拆卸中要特别注意保护瓦件不受损失，要按脊件、盖瓦、底瓦及勾滴等分类存放，然后做一个统计，统计的范围包括脊的分件、盖瓦、底瓦和勾滴必须补换的数目、名称。瓦件要查明样数、号数，以便补充订货。可以使用的瓦料应将灰、土铲掉扫净。

3、墙体的拆除：在拆除之前应先检查柱根，看柱根有无糟朽，如有糟朽，要及时支顶加固。然后检查木架隼卯是否牢固，特别应注意检查柁头是否糟朽。如有糟朽，也要及时支顶加固。除屋架特别牢固外，一般要用杉槁将木架支顶好。尤其是在木架倾斜的情况下更应支顶牢固。拆除时应从上往下拆，禁止挖根推倒。在拆除过程中如发现有松动的构件，必须及时支顶牢固。凡是整砖整瓦一定要一块一块地细心拆卸，不得毁坏。拆卸后应按编号分别存放。

4、木装修、木构架的拆除：对木构架进行逐一检查，要认真把原有的建筑形式和结构作法搞清楚，把每个构件、每个部位的损坏程度及各部尺寸进行详细记录，并予以照像。完好的原构件，要妥加保存，留作样板，以便据以加工，修配新构件。为使木构保证原拆原装，保持现状，在拆除过程中一方面要防止损坏构件，另一方面要特别注意标注好构件位置号，以便复原时按号入座对位安装。拆除带有牛腿的房屋时，更要认真细致，因为物件繁多，很难拆除完整，添配也很费事，所以在构件进行拆卸时，需有人专门负责拆卸并做好详细记录、逐件编号。除非在特殊情况下，牛腿一般在梁架上不要拆散，在其它牛腿之上的构件拆除完毕后，用绳将牛腿捆绑结实，然后一攒一攒的拆下，运到一旁再开始整修工作。各攒牛腿最好不要混杂在一起，要按照建筑物的方位标明位置方向，以防错乱。

5、搬运和存放：各种构件在拆卸运输时，不要由上往下扔接，搬放时也要注意不要摔碰构件，要最大限度地保持构件的完整，尽量避免不必要的损失。拆卸的构件存放于临时堆放处，按构件分类、分区、有序地堆放，并进行分类登记，木构件堆放时应该离地面有一定距离最好在十公分以上，避免阳光直接照射，有照射到的地方应用帆布篷布遮盖。堆放处应通风、干燥，严禁乱接、乱拉电气线路和设备，电源、开关、插座应做到统一管理，并设置完备的消防设备，应派驻专职管理人员，定时巡查。

6、在此传统建筑进行重建时，保护单位须无条件配合业主进行后续相关重建工作，其相关费用均包含在此次投标报价中。

三、项目测绘图：详见附件

四、工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-一号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  | 其中(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | EB031 |  | 青砖墙拆除 | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 94.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011601001002 |  | 砖砌体拆除 | 轻质隔墙拆除 |  | m2 |  |  |  | 402.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011605002001 |  | 立面块料拆除 | 砖细山墙博封板拆除 |  | m |  |  |  | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011605002002 |  | 立面块料拆除 | 拆除檐口五层以上冰盘檐线脚 |  | m |  |  |  | 28.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 | 石灰砂浆墙面拆除 |  | m2 |  |  |  | 1242.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011605002003 |  | 立面块料拆除 | 外墙勒脚石拆除~三类人工 |  | m2 |  |  |  | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | EB032 |  | 阶沿石拆除 | 阶沿石拆除~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | EB033 |  | 柱顶石、桑盘石拆除 | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | EB034 |  | 拆地伏石~三类人工 | 拆地伏石~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | EB035 |  | 拆门洞石~三类人工 | 拆门洞石~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm |  | m2 |  |  |  | 349.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | EB252 |  | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 |  | m2 |  |  |  | 349.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | EB007 |  | 圆￠9内直椽拆除 | 直椽￠9内拆除 |  | 根 |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-一号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  | 其中(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | EB025 |  | 卷棚弯椽拆除 | 卷棚弯椽拆除 |  | 根 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | EB008 |  | 檐口封檐板拆除 | 檐口封檐板拆除 |  | m |  |  |  | 28.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | EB009 |  | 圆柱拆除 | 圆柱拆除￠30内~一类人工 |  | m3 |  |  |  | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EB010 |  | 童柱拆除 | 童柱拆除￠400内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | EB011 |  | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 |  | m3 |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | EB012 |  | 桁檩枋拆除高40㎝内 | 桁檩枋拆除高40㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | EB013 |  | 桁檩枋高50㎝内 | 桁檩枋拆除高50㎝内 |  | m3 |  |  |  | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | EB014 |  | 桁檩枋高60㎝外 | 桁檩枋拆除高60㎝外~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | EB015 |  | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | EB016 |  | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高30㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | EB017 |  | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高60㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | EB018 |  | 梁拆除 | 梁拆除高40㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | EB019 |  | 梁拆除 | 梁拆除高50㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | EB020 |  | 梁拆除 | 梁拆除高50㎝外~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | EB021 |  | 挑尖梁头拆除 | 挑尖梁头拆除高50㎝内 |  | m3 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | EB022 |  | 月梁拆除 | 月梁拆除高40㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-一号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  | 其中(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | EB023 |  | 月梁拆除 | 月梁拆除高40㎝外~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | EB024 |  | 檩条拆除 | 檩条拆除高25㎝内~三类人工 |  | m3 |  |  |  | 11.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | EB026 |  | 一斗三升斗拱拆除 | 一斗三升斗拱拆除~三类人工 |  | 座 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | EB027 |  | 梁垫拆除 | 梁垫拆除~三类人工 |  | 个 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | EB028 |  | 槛框拆除 | 槛框拆除厚10内~三类人工 |  | m |  |  |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | EB029 |  | 木门窗拆除 | 木门窗拆除~三类人工 |  | m2 |  |  |  | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | EB001 |  | 屋面合瓦拆除 | 屋面合瓦拆除~三类人工 |  | m2 |  |  |  | 401.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | EB002 |  | 屋面仰瓦，灰梗拆除 | 屋面仰瓦、灰梗拆除 |  | m2 |  |  |  | 401.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | EB215 |  | 灰泥背拆除 | 屋面灰泥背拆除~三类人工 |  | m2 |  |  |  | 401.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | EB003 |  | 屋面正脊拆除 | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 |  | m |  |  |  | 28.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | EB004 |  | 屋面望砖拆除、卷棚望砖 | 望砖拆除~三类人工 |  | m2 |  |  |  | 472.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | EB038 |  | 木构件场外运输 | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置 距离20km |  | m3 |  |  |  | 69.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | EB039 |  | 可利用瓦片运输至指定地点 | 可利用瓦片运输至指定地点并归整，瓦片利用率按70%。 |  | 张 |  |  |  | 53894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | EB040 |  | 可利用青砖运输至指定位置 | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并归整，青砖利用按70%。 |  | 块 |  |  |  | 44570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-一号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  | 其中(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | EB041 |  | 旧青砖人工清理表面灰皮 | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 |  | 块 |  |  |  | 44570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | EB042 |  | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 |  | 吨 |  |  |  | 104.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-一号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 (元) |  |  | 合价 (元) |  | 其中(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0210 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 021001005001 |  | 拆除用外脚手架 |  | 搭设外墙脚手架 建筑物檐高7m以内 |  |  | m2 |  |  |  |  | 351.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 021001007001 |  | 内檐拆除用满堂脚手架 |  | 搭设满堂脚手架 基本层3.6~5.2m |  |  | m2 |  |  |  |  | 349.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EB036 |  | 脚手架斜道 |  | 搭设斜道脚手架 高度7m以内 |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EB037 |  | 搭设卸料平台脚手架 |  | 搭设起重平台、进料平台脚手架 高度7m以内 |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 021003001001 |  | 殿、堂、厅 |  | 机械垂直运输 单檐园林古建筑 垂直高度20m以内~檐口高度在3.6以内 |  |  | m2 |  |  |  |  | 349.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EB043 |  | 拆下木构件防雨措施费用 |  | 拆下木构件防雨措施费用 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EB044 |  | 拆下木构件标识，记录，摄像费用 |  | 拆下木构件标识、记录、摄像费用 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-二号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 综合单价 (元) |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  | 其中(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | EB075 |  | 青砖墙拆除 |  | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 29.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011601001004 |  | 砖砌体拆除 |  | 轻质隔墙拆除 |  |  | m2 |  |  | 146.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011605002004 |  | 立面块料拆除 |  | 砖细山墙博封板拆除 |  |  | m |  |  | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011604002002 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 石灰砂浆墙面拆除 |  |  | m2 |  |  | 237.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | EB076 |  | 山墙垛头彩画拓样 |  | 山墙垛头彩画拓样 |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | EB077 |  | 阶沿石拆除 |  | 阶沿石拆除~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | EB078 |  | 柱顶石、桑盘石拆除 |  | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | EB079 |  | 拆地伏石~三类人工 |  | 拆地伏石~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | EB080 |  | 拆门洞石~三类人工 |  | 拆门洞石~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011605001002 |  | 平面块料拆除 |  | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm |  |  | m2 |  |  | 132.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | EB253 |  | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 |  | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 |  |  | m2 |  |  | 144.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | EB049 |  | 圆￠9内直椽拆除 |  | 直椽￠9内拆除 |  |  | 根 |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | EB051 |  | 檐口封檐板拆除 |  | 檐口封檐板拆除 |  |  | m |  |  | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-二号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 综合单价 (元) |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  | 其中(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | EB072 |  | 木柱拆除 |  | 圆柱拆除￠200内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | EB073 |  | 童柱拆除 |  | 童柱拆除￠250内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | EB054 |  | 桁檩枋拆除高20㎝内 |  | 桁檩枋拆除高20㎝内 |  |  | m3 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | EB055 |  | 桁檩枋拆除高40㎝内 |  | 桁檩枋拆除高40㎝内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | EB058 |  | 穿插枋、承椽枋拆除 |  | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | EB061 |  | 梁拆除 |  | 梁拆除高20㎝内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | EB067 |  | 檩条拆除 |  | 檩条拆除高20㎝内~三类人工 |  |  | m3 |  |  | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | EB070 |  | 槛框拆除 |  | 槛框拆除厚10内~三类人工 |  |  | m |  |  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | EB071 |  | 木门窗拆除 |  | 木门窗拆除~三类人工 |  |  | m2 |  |  | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | EB045 |  | 屋面合瓦拆除 |  | 屋面合瓦拆除~三类人工 |  |  | m2 |  |  | 184.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | EB046 |  | 屋面仰瓦，灰梗拆除 |  | 屋面仰瓦、灰梗拆除 |  |  | m2 |  |  | 184.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | EB214 |  | 灰泥背拆除 |  | 屋面灰泥背拆除~三类人工 |  |  | m2 |  |  | 184.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | EB047 |  | 屋面正脊拆除 |  | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 |  |  | m |  |  | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | EB074 |  | 屋面望砖拆除 |  | 望砖拆除~三类人工 |  |  | m2 |  |  | 184.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-二号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 综合单价 (元) |  |  |  | 合价 (元) |  |  |  | 其中(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | EB081 |  | 木构件场外运输 |  | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置 距离20km |  |  | m3 |  |  | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | EB082 |  | 可利用瓦片运输至指定地点 |  | 可利用瓦片运输至指定地点并规整，瓦片利用率按70%。 |  |  | 张 |  |  | 24798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | EB083 |  | 可利用青砖运输至指定位置 |  | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并规整，青砖利用按70%。 |  |  | 块 |  |  | 14930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | EB084 |  | 旧青砖人工清理表面灰皮 |  | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 |  |  | 块 |  |  | 14930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | EB085 |  | 石作构件及旧石板运输至指定地点 |  | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 |  |  | 吨 |  |  | 41.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-二号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0210 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 021001005002 | 拆除用外脚手架 | 搭设外墙脚手架 建筑物檐高7m以内 | m2 |  | 195.40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 021001007002 | 内檐拆除用满堂脚手架 | 搭设满堂脚手架 基本层3.6~5.2m | m2 |  | 144.52 |  |  |  |  |  |
| 3 | EB086 | 脚手架斜道 | 搭设斜道脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | EB087 | 搭设卸料平台脚手架 | 搭设起重平台、进料平台脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 021003001002 | 殿、堂、厅 | 机械垂直运输 单檐园林古建筑 垂直高度20m以内~檐口高度在3.6以内 | m2 |  | 144.52 |  |  |  |  |  |
| 6 | EB088 | 拆下木构件防雨措施费用 | 拆下木构件防雨措施费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | EB089 | 拆下木构件标识，记录，摄像费用 | 拆下木构件标识、记录、摄像费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0201 第一进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EB090 | 屋面合瓦拆除 | 屋面合瓦拆除~三类人工 | m2 | 174.98 |  |  |  |  |  |
| 2 | EB091 | 屋面仰瓦，灰梗拆除 | 屋面仰瓦、灰梗拆除 | m2 | 174.98 |  |  |  |  |  |
| 3 | EB213 | 灰泥背拆除 | 屋面灰泥背拆除~三类人工 | m2 | 174.98 |  |  |  |  |  |
| 4 | EB092 | 屋面正脊拆除 | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 | m | 38.04 |  |  |  |  |  |
| 5 | EB093 | 屋面望砖拆除、卷棚望砖 | 望砖拆除~三类人工 | m2 | 174.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EB094 | 圆￠9内直椽拆除 | 直椽￠9内拆除 | 根 | 510 |  |  |  |  |  |
| 7 | EB096 | 檐口封檐板拆除 | 檐口封檐板拆除 | m | 36.70 |  |  |  |  |  |
| 8 | EB118 | 木柱拆除 | 圆柱拆除￠200内~三类人工 | m3 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 9 | EB119 | 童柱拆除 | 童柱拆除￠250内~三类人工 | m3 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 10 | EB099 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | m3 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 11 | EB120 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | m3 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 12 | EB121 | 桁檩枋拆除高40㎝内 | 桁檩枋拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 13 | EB122 | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 14 | EB123 | 梁拆除 | 梁拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 15 | EB124 | 檩条拆除 | 檩条拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 16 | EB125 | 槛框拆除 | 槛框拆除厚10内~三类人工 | m | 22.60 |  |  |  |  |  |
| 17 | EB126 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除~三类人工 | m2 | 8.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | EB127 | 青砖墙拆除 | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 | m3 | 64.52 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 轻质隔墙拆除 | m2 | 151.04 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 砖细山墙博封板拆除 | m | 22.40 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 石灰砂浆墙面拆除 | m2 | 348.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | EB129 | 阶沿石拆除 | 阶沿石拆除~三类人工 | m3 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 23 | EB130 | 柱顶石、桑盘石拆除 | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 | m3 | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 24 | EB131 | 拆地伏石~三类人工 | 拆地伏石~三类人工 | m3 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm | m2 | 153.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | EB254 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | m2 | 153.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 27 | EB133 | 木构件场外运输 | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置 距离20km | m3 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 28 | EB134 | 可利用瓦片运输至指定地点 | 可利用瓦片运输至指定地点并规整，瓦片利用率按70%。 | 张 | 23517 |  |  |  |  |  |
| 29 | EB135 | 可利用青砖运输至指定位置 | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并规整，青砖利用按70%。 | 块 | 26126 |  |  |  |  |  |
| 30 | EB136 | 旧青砖人工清理表面灰皮 | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 | 块 | 26126 |  |  |  |  |  |
| 31 | EB137 | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 | 吨 | 35.430 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 第二进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | EB142 | 屋面合瓦拆除 | 屋面合瓦拆除~三类人工 | m2 | 82.21 |  |  |  |  |  |
| 33 | EB143 | 屋面仰瓦，灰梗拆除 | 屋面仰瓦、灰梗拆除 | m2 | 82.21 |  |  |  |  |  |
| 34 | EB212 | 灰泥背拆除 | 屋面灰泥背拆除~三类人工 | m2 | 82.21 |  |  |  |  |  |
| 35 | EB144 | 屋面正脊拆除 | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 | m | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | EB145 | 屋面望砖拆除、卷棚望砖 | 望砖拆除~三类人工 | m2 | 82.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | EB146 | 圆￠9内直椽拆除 | 直椽￠9内拆除 | 根 | 224 |  |  |  |  |  |
| 38 | EB147 | 檐口封檐板拆除 | 檐口封檐板拆除 | m | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 39 | EB148 | 木柱拆除 | 圆柱拆除￠200内~三类人工 | m3 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 40 | EB149 | 童柱拆除 | 童柱拆除￠250内~三类人工 | m3 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 41 | EB150 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | m3 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 42 | EB151 | 桁檩枋拆除高40㎝内 | 桁檩枋拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 43 | EB152 | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 44 | EB157 | 梁拆除 | 梁拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 45 | EB154 | 檩条拆除 | 檩条拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 46 | EB158 | 木楼板拆除 | 木楼板拆除~三类人工 | m2 | 58.60 |  |  |  |  |  |
| 47 | EB159 | 木楼梯拆除 | 木楼梯拆除~三类人工 | m2 | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 48 | EB160 | 木山花板拆除 | 木板隔断拆除~三类人工 | m2 | 50.56 |  |  |  |  |  |
| 49 | EB161 | 承重木搁栅拆除 | 承重木搁栅高30内拆除~三类人工 | m3 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 50 | EB162 | 直档木栏杆拆除 | 直档木栏杆拆除~三类人工 | m2 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 51 | EB155 | 槛框拆除 | 槛框拆除厚10内~三类人工 | m | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 52 | EB156 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除~三类人工 | m2 | 8.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | EB163 | 青砖墙拆除 | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 | m3 | 38.17 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 轻质隔墙拆除 | m2 | 33.70 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 55 | 011605002008 | 立面块料拆除 | 砖细山墙博封板拆除 | m | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 石灰砂浆墙面拆除 | m2 | 342.10 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011605002009 | 立面块料拆除 | 拆除檐口五层以上冰盘檐线脚 | m | 10.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | EB164 | 阶沿石拆除 | 阶沿石拆除~三类人工 | m3 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 59 | EB165 | 柱顶石、桑盘石拆除 | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 | m3 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 60 | EB166 | 拆地伏石~三类人工 | 拆地伏石~三类人工 | m3 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 61 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm | m2 | 55.95 |  |  |  |  |  |
| 62 | EB255 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | m2 | 134.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | EB167 | 木构件场外运输 | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置 距离20km | m3 | 17.48 |  |  |  |  |  |
| 64 | EB168 | 可利用瓦片运输至指定地点 | 可利用瓦片运输至指定地点并规整，瓦片利用率按70%。 | 张 | 11049 |  |  |  |  |  |
| 65 | EB169 | 可利用青砖运输至指定位置 | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并规整，青砖利用按70%。 | 块 | 14875 |  |  |  |  |  |
| 66 | EB170 | 旧青砖人工清理表面灰皮 | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 | 块 | 14875 |  |  |  |  |  |
| 67 | EB171 | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 | 吨 | 16.760 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0205 第三进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | EB172 | 屋面合瓦拆除 | 屋面合瓦拆除~三类人工 | m2 | 264.02 |  |  |  |  |  |
| 69 | EB173 | 屋面仰瓦，灰梗拆除 | 屋面仰瓦、灰梗拆除 | m2 | 264.02 |  |  |  |  |  |
| 70 | EB211 | 灰泥背拆除 | 屋面灰泥背拆除~三类人工 | m2 | 264.02 |  |  |  |  |  |
| 71 | EB174 | 屋面正脊拆除 | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 | m | 51.21 |  |  |  |  |  |
| 72 | EB175 | 屋面望砖拆除、卷棚望砖 | 望砖拆除~三类人工 | m2 | 264.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | EB176 | 圆￠9内直椽拆除 | 直椽￠9内拆除 | 根 | 855 |  |  |  |  |  |
| 74 | EB177 | 檐口封檐板拆除 | 檐口封檐板拆除 | m | 51.21 |  |  |  |  |  |
| 75 | EB178 | 木柱拆除 | 圆柱拆除￠200内~三类人工 | m3 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 76 | EB179 | 童柱拆除 | 童柱拆除￠250内~三类人工 | m3 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 77 | EB180 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | m3 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 78 | EB181 | 桁檩枋拆除高40㎝内 | 桁檩枋拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 79 | EB201 | 桁檩枋高60㎝外 | 桁檩枋拆除高60㎝外~三类人工 | m3 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 80 | EB182 | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 81 | EB183 | 梁拆除 | 梁拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 82 | EB184 | 檩条拆除 | 檩条拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 83 | EB185 | 木楼板拆除 | 木楼板拆除~三类人工 | m2 | 151.80 |  |  |  |  |  |
| 84 | EB186 | 木楼梯拆除 | 木楼梯拆除~三类人工 | m2 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 85 | EB187 | 木山花板拆除 | 木板隔断拆除~三类人工 | m2 | 221.98 |  |  |  |  |  |
| 86 | EB188 | 承重木搁栅拆除 | 承重木搁栅高30内拆除~三类人工 | m3 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 87 | EB189 | 直档木栏杆拆除 | 直档木栏杆拆除~三类人工 | m2 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 88 | EB190 | 槛框拆除 | 槛框拆除厚10内~三类人工 | m | 128.80 |  |  |  |  |  |
| 89 | EB191 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除~三类人工 | m2 | 46.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | EB192 | 青砖墙拆除 | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 | m3 | 95.06 |  |  |  |  |  |
| 91 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 轻质隔墙拆除 | m2 | 12.80 |  |  |  |  |  |
| 92 | 011605002010 | 立面块料拆除 | 砖细山墙博封板拆除 | m | 23.56 |  |  |  |  |  |
| 93 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 石灰砂浆墙面拆除 | m2 | 463.70 |  |  |  |  |  |
| 94 | 011605002011 | 立面块料拆除 | 拆除檐口五层以上冰盘檐线脚 | m | 17.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 95 | EB193 | 阶沿石拆除 | 阶沿石拆除~三类人工 | m3 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 96 | EB194 | 柱顶石、桑盘石拆除 | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 | m3 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 97 | EB195 | 拆地伏石~三类人工 | 拆地伏石~三类人工 | m3 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 98 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm | m2 | 185.25 |  |  |  |  |  |
| 99 | EB256 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | m2 | 365.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | EB196 | 木构件场外运输 | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置 距离20km | m3 | 44.06 |  |  |  |  |  |
| 101 | EB197 | 可利用瓦片运输至指定地点 | 可利用瓦片运输至指定地点并规整，瓦片利用率按70%。 | 张 | 35484 |  |  |  |  |  |
| 102 | EB198 | 可利用青砖运输至指定位置 | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并规整，青砖利用按70%。 | 块 | 38666 |  |  |  |  |  |
| 103 | EB199 | 旧青砖人工清理表面灰皮 | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 | 块 | 38666 |  |  |  |  |  |
| 104 | EB200 | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 | 吨 | 47.210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 室外天井工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm | m2 | 153.14 |  |  |  |  |  |
| 106 | EB205 | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 | 吨 | 30.625 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-三号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0210 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 021001005003 | 拆除用外脚手架 | 搭设外墙脚手架 建筑物檐高7m以内 | m2 |  | 759.84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 021001007003 | 内檐拆除用满堂脚手架 | 搭设满堂脚手架 基本层3.6~5.2m | m2 |  | 652.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | EB138 | 脚手架斜道 | 搭设斜道脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | EB139 | 搭设卸料平台脚手架 | 搭设起重平台、进料平台脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 021003001003 | 殿、堂、厅 | 机械垂直运输 单檐园林古建筑 垂直高度20m以内~檐口高度在3.6以内 | m2 |  | 652.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | EB140 | 拆下木构件防雨措施费用 | 木构件防雨措施费用三进共计费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | EB141 | 拆下木构件标识，记录，摄像费用 | 木构件标识、记录、摄像三进共计费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-四号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0201 砖作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EB239 | 青砖墙拆除 | 青砖墙拆除砖块利用~三类人工 | m3 | 95.12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 轻质隔墙拆除 | m2 | 85.60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605002012 | 立面块料拆除 | 砖细山墙博封板拆除 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 石灰砂浆墙面拆除 | m2 | 463.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011605002013 | 立面块料拆除 | 拆除檐口五层以上冰盘檐线脚 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0202 石作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EB240 | 阶沿石拆除 | 阶沿石拆除~三类人工 | m3 | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 7 | EB241 | 柱顶石、桑盘石拆除 | 柱顶石、桑盘石拆除~三类人工 | m3 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | EB242 | 拆地伏石~三类人工 | 拆地伏石~三类人工 | m3 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 拆地坪石~三类人工，水泥砂浆地面拆除，人工翻挖 混凝土 厚10cm | m2 | 277.52 |  |  |  |  |  |
| 10 | EB257 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | 地坪石板拆除前清理室内垃圾 | m2 | 536.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0205 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EB217 | 圆￠9内直椽拆除 | 直椽￠9内拆除 | 根 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 12 | EB218 | 檐口封檐板拆除 | 檐口封檐板拆除 | m | 107.36 |  |  |  |  |  |
| 13 | EB219 | 木柱拆除 | 圆柱拆除￠200内~三类人工 | m3 | 9.31 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-四号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 14 | EB220 | 童柱拆除 | 童柱拆除￠250内~三类人工 | m3 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 15 | EB221 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | 桁檩枋拆除高20㎝内 | m3 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 16 | EB229 | 桁檩枋高60㎝外 | 桁檩枋拆除高60㎝外~三类人工 | m3 | 8.97 |  |  |  |  |  |
| 17 | EB224 | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 18 | EB230 | 穿插枋、承椽枋拆除 | 穿插枋、承椽枋拆除高30㎝内~三类人工 | m3 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 19 | EB231 | 梁拆除 | 梁拆除高40㎝内~三类人工 | m3 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 20 | EB232 | 月梁拆除 | 月梁拆除高40㎝外~三类人工 | m3 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 21 | EB233 | 牛腿拆除长50㎝内 | 牛腿拆除长50㎝内~三类人工 | m3 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 22 | EB226 | 檩条拆除 | 檩条拆除高20㎝内~三类人工 | m3 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 23 | EB234 | 木楼板拆除 | 木楼板拆除~三类人工 | m2 | 219.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | EB235 | 木楼梯拆除 | 木楼梯拆除~三类人工 | m2 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | EB236 | 木山花板拆除 | 木板隔断拆除~三类人工 | m2 | 396.33 |  |  |  |  |  |
| 26 | EB237 | 承重木搁栅拆除 | 承重木搁栅高30内拆除~三类人工 | m3 | 10.96 |  |  |  |  |  |
| 27 | EB227 | 槛框拆除 | 槛框拆除厚10内~三类人工 | m | 265.68 |  |  |  |  |  |
| 28 | EB228 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除~三类人工 | m2 | 126.32 |  |  |  |  |  |
| 29 | EB238 | 直档木栏杆拆除 | 直档木栏杆拆除~三类人工 | m2 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-四号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0206 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | EB206 | 屋面合瓦拆除 | 屋面合瓦拆除~三类人工 | m2 | 391.30 |  |  |  |  |  |
| 31 | EB207 | 屋面仰瓦，灰梗拆除 | 屋面仰瓦、灰梗拆除 | m2 | 391.30 |  |  |  |  |  |
| 32 | EB210 | 灰泥背拆除 | 屋面灰泥背拆除~三类人工 | m2 | 391.30 |  |  |  |  |  |
| 33 | EB208 | 屋面正脊拆除 | 布瓦屋面脊拆除脊高50㎝以下 | m | 47.84 |  |  |  |  |  |
| 34 | EB216 | 屋面无陡板脊（围脊）拆除 | 无陡板脊(围脊）拆除~三类人工 | m | 53.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | EB209 | 屋面望砖拆除、卷棚望砖 | 望砖拆除~三类人工 | m2 | 391.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0208 构件场外运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | EB243 | 木构件场外运输 | 木作拆除构件场外汽车运输到指定位置并规整 距离20km | m3 | 73.85 |  |  |  |  |  |
| 37 | EB244 | 可利用瓦片运输至指定地点 | 可利用瓦片运输至指定地点并规整，瓦片利用率按70%。 | 张 | 52590 |  |  |  |  |  |
| 38 | EB245 | 可利用青砖运输至指定位置 | 可利用青砖、望砖运输至指定地点并规整，青砖利用按70%。 | 块 | 42250 |  |  |  |  |  |
| 39 | EB246 | 旧青砖人工清理表面灰皮 | 旧青砖、望砖人工清理表面灰皮 | 块 | 42250 |  |  |  |  |  |
| 40 | EB247 | 石作构件及旧石板运输至指定地点 | 石作构件及旧石板运输至指定地点并规整 | 吨 | 74.070 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：义庄巷历史建筑迁建工程-四号建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 0210 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 021001005004 | 拆除用外脚手架 | 搭设外墙脚手架 建筑物檐高7m以内 | m2 |  | 376.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 021001007004 | 内檐拆除用满堂脚手架 | 搭设满堂脚手架 基本层3.6~5.2m | m2 |  | 536.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | EB248 | 脚手架斜道 | 搭设斜道脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | EB249 | 搭设卸料平台脚手架 | 搭设起重平台、进料平台脚手架 高度7m以内 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 021003001004 | 殿、堂、厅 | 机械垂直运输 单檐园林古建筑 垂直高度20m以内~檐口高度在3.6以内 | m2 |  | 536.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | EB250 | 拆下木构件防雨措施费用 | 木构件防雨措施费用共计 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | EB251 | 拆下木构件标识，记录，摄像费用 | 木构件标识、记录、摄像共计费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宁波市定额站许可号2010NB021 |  |  |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目 |
| 2 | 服务时间：合同签订后40天内完成全部建筑拆除工作，并对木构、磉石和阶沿石等予以保护，保护时间至此传统建筑重建时。 |
| *3 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币进行报价； - 材料拆除后所需堆积场地由招标人提供，材料运输、搬运、保护等工作由承包单位负责； - 投标价格应是实际完成本项目服务工作期间所需的各项费用，包括但不限于： - 拆迁保护方案费（包括材料编号登记、运输到业主指定地点，以及材料上下搬运费用等）； - 工作人员人工费（包括基本工资、加班费、补助、津贴、奖励金及其它）； - 办公、交通、使用软件、设施费（包括办公、生活用房、通讯设备等）、通讯费； - 试验、测绘费； - 综合费（进退场、差旅、保险、管理、利润、税金、辅助人员人工费）； - 协助招标人的后续服务费（包括评审、审批及汇报工作并通过相关部门审核等）； - 其它应包括的费用。 - 本次招标的最高限价为人民币180万元，投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| *4 | 投标保证金金额：人民币30000元整。 形式：银行电汇或转账支票直接缴入以下账户。 开户名：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 开户银行：中国银行宁波市江北支行 银行账号：371458348600 到帐截止时间：同投标截止时间（北京时间，以到账时间为准） 特别提醒：1、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明所投标项目编号（NSZY[2017]0129，详见招标文件封面），如招标文件要求分子包缴纳保证金的，还需要注明子包号（如：NSZY[2017]0129二），未注明项目编号和子包号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。 2、投标单位支付完成后须将有效的银行回单（或网上电子回单）放入投标书中，投标单位无需前往投标保证金接收单位开具收款收据。 联系电话：0574-87388510/徐老师 |
| 5 | 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间7日前以书面形式要求采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 |
| *6 | 投标文件组成：正本1份、副本4份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第六、七条。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第八、九条。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结果公告于宁波市政府采购站点、宁波市江北区公共资源交易网。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作内，提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，招标代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金金额：按合同总金额的5％计收。 |
| 14 | 履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（招标人认可的银行开具的保函）。 |
| 15 | 履约保证金退还：合同履行完毕后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 17 | 付款方式： 1、合同签订后，支付合同总价的20％； 2、项目全部拆除整理完毕后，支付至合同总价的60%； 3、合同期满后，支付至合同总价的100%。 4、合同期内所有服务相关费用均为包干价。 |
| *18 | 投标文件有效期：90天。 |
| 19 | 根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字［2009］28号）的有关规定，经评审确定的中标或成交候选供应商必须完成宁波市政府采购管理办公室注册，否则暂缓发放中标成交通知书。相关注册流程请咨询宁波市政府采购管理办公室。 |
| 20 | 根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定，本项目招标代理服务费用按照中标通知书确定的中标总金额为基数，根据以下表格服务招标标准采用差额累进制向中标单位收取招标服务费： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万～1亿; 0.25%; 0.1%; 0.2%. |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市江北区义庄巷传统建筑拆迁保护服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，或提供的是同品牌同型号产品的，应当按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日（实质性内容有大的修改，需十五日）前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1、 报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标书附录（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需递交本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验，否则按无法定代表人授权处理）（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）营业执照副本、开户许可证复印件（加盖公章，投标时带原件或公证件以备查验）；

（3）投标人认为需要提供的其他资格资质证明材料（复印件加盖公章，投标时带原件或公证件以备查验）；

（4）投标保证金银行转账回单复印件（加盖公章，投标时带原件以备查验）；

（5）商务条款响应偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）商务条款内容包括：

（a）企业综合实力；

（b）项目业绩。

（8）技术条款内容包括：

（a）针对本项目建筑结构的理解及分析；

（b）针对本项目整体传统建筑迁建保护工作方案（包括主要思路、技术方案、主要阶段性环节等）；

（c）针对本项目的重点、难点及解决措施，以及本项目的合理化建议；

（d）项目能够具体实施的保障措施；

（e）项目组人员配置；

（f）服务承诺。

（9）供应商认为需要说明的资料（评标办法中要求提供的相关材料须提供，如遗漏或未提供造成的风险由供应商自行承担）；

（10）本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

（11）检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

▲2、保证金形式： 汇票、电汇、支票和保函等；投标人的保证金缴纳必须从企业工商注册所在地的基本账户中划转，不得缴纳现金。从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。如用电汇或汇票的，请在用途栏内注明“采购编号和项目名称”字样。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人应在中标通知书发出后 15 日内与采购人签订合同并交纳不超过合同总金额10％的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号、子包及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- 未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、技术商务评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 ≥4 人和采购人代表 ≤1 人,共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

- 本办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术商务分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、评标过程

1、初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

注：技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

4、中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

- 评分细则

| 价 格 分 15 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 价格得分：投标价为基准价的得满分15分， 其他有效投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分 注：（1）各投标人的投标报价超过本项目最高限价的作无效标处理。 （2）价格得分小数点后保留二位数。 |
| --- | --- |
| 商 务 分 10分 | 企业综合实力（7分）：根据投标人的信誉、荣誉、获奖等进行综合打分。 注：投标文件中提供信誉、荣誉、获奖等文件或证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目业绩（3分）：投标人从2012年1月1日至今，承担过类似项目（传统建筑保护），每提供一个得1分，满分3分。 注：1、时间以合同签订之日为准，合同未明确时间的，该业绩无效； 2、投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，并在开标时提供合同原件，否则该业绩无效。 |
| 技 术 分 75分 | 针对本项目建筑结构的理解及分析（15分）：由评委根据投标人对本项目的建筑结构的理解及分析进行评议，好的得15.0-12.0分，一般的得11.9-9.0分，差的得8.9-0分，满分15分。 |
|  | 针对本项目整体传统建筑迁建保护工作方案（包括主要思路、技术方案、主要阶段性环节等）（25分）：，评委根据投标人提供的主要思路是否清晰、工作技术方案内容是否齐全、要点是否准确、阶段性安排是否有针对性进行评议，好的得25.0-20.0分，一般的得19.9-15.0分，差的得14.9-0分，满分25分。 |
|  | 针对本项目的重点、难点及解决措施，以及本项目的合理化建议（15分），评委进行综合评议，好的得15.0-12.0分，一般的得11.9-9.0分，差的得8.9-0分，满分15分。 |
|  | 项目能够具体实施的保障措施（10分）：由评委对投标人就本项目具体实施的保障措施是否到位进行评议，好的得10.0-7.0分，一般的得6.9-4.0分，差的得3.9-0分，满分10分。 |
|  | 项目组人员配置（7分）：由评委对投标人项目组人员配置是否齐全、各专业配置是否合理等进行综合评议，好的得7.0-5.0分，一般的得4.9-3.0分，差的得2.9-0分，满分10分。 |
|  | 服务承诺（3分）：由评委对投标人的服务方案、承诺、服务能力进行评议，好的得3.0-2.0分，一般的得1.9-1.0分，差的得0.9-0分，满分3分。 |

# 第五章  合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                     公开招标  的结果，签署本合同。

- 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 工期要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥___________元）人民币。

三、承包人义务

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。

（2）按法律规定 和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全。

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害、损坏大楼业主财物，不得影响大楼公共设施正常运行，避免对内部人员的生活或工作产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（6）按照本合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按照本合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；

（9）承包人应在具备竣工验收合格条件后 2 个月内按宁波市城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各 3 套，为此产生的费用由承包人承担。

（10）承包人在收到中标通知书后，应立即与大楼业主进行对接，有关施工组织设计、工程进度计划、具体作业时间安排、外墙施工方案、文明施工措施等方案应征求大楼业主意见，优化、细化的方案必须经大楼业主确认同意，承包人在与大楼业主签订进场施工协议后方可进行施工作业，未签订进场施工协议、或沟通协调不力而造成大楼业主抵制的，其造成的人、机、费、料及工时损 失由承包人承担。

（11）承包人进场后必须服从大楼业主的安排，不得扰乱其正常的工作秩序，因施工需要预计将造成一定影响的，应前提通知并做好相关预防、补救措施；承包人对自己所承包项目的施工人员必须严格管理，不得进行偷窃、滋扰、闹事及其他不文明行为。

（12）项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会议，由于工地交叉施工引起的问题，有义务配合协调解决，服从招标人及监理人现场总协调做出的决定。

4.施工组织设计

（1）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

（2）施工组织设计的提交和修改，承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标通知书发出后10天内提供详细施工组织设计（施工方案）。逾期不提交的，因此影响工程施工的，责任由承包人承担。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内；提出修改意见的，承包人修改后再行提交审核。监理及发包人对施工组织设计方案的确认是对施工组 织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。

（3）合同当事人约定的施工进度计划应包括的其他内容：本项目总体施工进度计划安排、分项施工进度计划安排、每日施工作息时间安排。

（4）施工进度计划的提交和修订，承包人提交详细施工进度计划的期限的约定：中标通知书发出后10天内提供总体施工进度计划安排；分项施工进度计划安排、每日施工作息时间安排在施工前7天提交。逾期不提交的，因此影响工程施工的，责任由承包人承担。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、付款方式

1、合同签订后，支付合同总价的20％；

2、项目全部拆除整理完毕后，支付至合同总价的60%；

3、合同期满后，支付至合同总价的100%。

4、合同期内所有服务相关费用均为包干价。

八、合同履行时间、履行地点及履行方式

1. 履行时间：

2. 履行地点：

3.工程量的计算：

（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

（3）对承包人超出测绘图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予支付。

九、工程结算

（一）工程量的调整

1.发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：

（1）发包人提供的工程量清单的项目或数量有误；

（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；

（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；

（4）招标文件中的暂定工程量部分。

2.变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。清单部分工程施工措施费施工图范围内一次性包干使用（除因地质资料差错、设计变更等非承包人原因而引起的措施项目变更，经监理工程师和发包人确认后，费用可调整外），结算时不作调整。

3、承包人发现发包人提供的工程量清单有漏项的，须在中标后10日内将漏项部分工程量提交发包人或其委托的咨询机构确认。超过规定时间提交的，视为已包含在其他报价中，发包人对此不做调整。

（二）单价的确定

（1）合同中有类似变更工作的子目的，应采用该子目的单价。

（2）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据” ：（《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《全国统一房屋修缮工程预算定额（95版）》。材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（2017年第4期，综合版），其中未列材料参照同期《浙江造价信息》。《宁波建设工程造价信息》（商情版）及浙江省建设工程造价管理总站主管的《价格信息》不得作为材料价的计取依据。《宁波建设工程造价信息》、《浙江造价信息》未列的材料，各投标人应根据企业实力、工程实际情况结合同时期的市场价自行组价，结算时材料价不作调整。各投标人应并充分考虑可能出现的风险填报综合单价。）提出适当的单价，并按中标浮动率进行浮动[中标浮动率=（不含暂列金额、暂估部分金额的中标价/不含暂列金额、暂估部分金额的招标控制价—1）×100%]，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

（3）除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.因承包人管理不善导致项目中止或部分中止的违约责任：由承包人承担全部责任及经济损失，发包人不予结算及补偿。

5.承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金，违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿；

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本  份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

投标文件的包装封面格式

技术商务/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

格式一：

投标函

致：          （招标采购单位名称）：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司/单位合法代理人，参加贵方组织的   （采购编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司/单位处理招投标活动中的一切事宜，为对     （服务名称）  进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

（1）标书正本1份，副本4份；

2、提交的投标保证金为人民币         元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我方对招标项目愿以开标一览表所列报价承担招标文件规定内容的服务。本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

4、我们郑重声明：

本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二：

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 投标项目 | 投标金额（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写（￥） |  |
|  | 大写（人民币） |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

注：后附本项目分部分项清单报价表，且分部分项清单报价的汇总金额与本开标一览表中的投标金额保持一致，否则，做废标处理。

格式三：

投标函附录

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 招标人要求 | 投标承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标单位应按所承诺的费用和内容完成服务。 | 要求承诺“同意” |  |
| 2 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求承诺“同意” |  |
| 3 | 是否同意合同条款 | 要求承诺“同意” |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式四：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                   年                  月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：          年龄：         职务：          系

(投标人名称)                     的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式五：

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我   （投标人法定代表人姓名）    系  （投标人名称）  的法定代表人，现授权  （授权代表姓名）  为我公司代理人，以我公司的名义参加    （招标人名称）    的     （招标项目名称）   投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

授权代表：

身份证号码：                         职务：

联系电话：

注：本表后附法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件，均加盖公章。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式六：

商务条款响应偏离表

项目名称：                                项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 详见第三章 投标人须知的前附表第3条 |  |  |
| 投标人资格标准 | 详见第一章 公开招标采购公告 第三条 |  |  |
| 投标保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第4、5条 |  |  |
| 投标有效期 | 详见第三章 投标人须知的前附表第18条 |  |  |
| 履约保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第13至15条 |  |  |
| 合同条款 | 详见第五章 政府采购主要合同条款 |  |  |
| 其他相关条款 |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式七：

拟派项目负责人简历表

项目名称：                                    项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 项目类型 |  | 合同时间 |  | 主持过的项目业绩 |  |

注：本表后附项目负责人的职称证书复印件、劳动合同复印件，均加盖公章。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式八：

拟派项目组人员汇总表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 以往项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式九：

参与相关项目的业绩表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 委托金额 | 合同时间 | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附中标通知书或合同复印件，加盖公章。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式十：

要求查询行贿犯罪记录的函

人民检察院：

（投标人名称）       参加      （项目名称，招标编号编号）   投标，根据招标文件要求，申请查询我公司及法定代表人    （姓名）       在2014年6月1日至今有无行贿犯罪记录。

附：公司营业执照副本复印件、公司组织机构代码证副本复印件、法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位公章）

日期：    年    月   日

格式十一：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 提供本项目服务的企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分

### 格式十二：

投标企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”–“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员     人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。